## ŠTVRŤROČNE
PLÁN ÚDRŽBY DOMU
ŠTVRŤROČNE |  |  | Dátum posledného dokončenia
Kategória | Aktivita | Popis | Dátum 1 | Dátum 2 | Dátum 3
Vodovodné rozvody | Batérie a sprchové hlavice | Skontrolovať, či batérie v interiéri a v exteriéri nekvapkajú Vyčistiť perlátory. V prípade potreby vymeniť podložky.
Interiér | Drevené skrinky a obloženie | Naniesť ochranný náter na drevo.
Elektrina a spotrebiče | Zásuvky | Otestovať, či fungujú správne.
Exteriér | Záhrada | Skontrolovať správny odvod vody.
Interiér | Interiérové dvere | Namazať pánty.

## JESEŇ
JESEŇ |  |  | Dátum posledného dokončenia
Kategória | Aktivita | Popis | Dátum 1 | Dátum 2 | Dátum 3
Vodovodné rozvody | Uzatváracie ventily vodovodných rozvodov | Preskúšať, či fungujú správne.
Interiér | Pracovné dosky | Skontrolovať vydratý silikón pri dreze a zadnej stene. V prípade potreby doplniť.
Elektrina a spotrebiče | Vykurovací systém | Vykonať údržbu vykurovacieho systému a tepelného čerpadla.
Exteriér | Strecha | Skontrolovať, či nepresakuje. Skontrolovať prípadné poškodené, uvoľnené alebo chýbajúce šindle. Skontrolovať otvory a špáry, či v nich nie sú vtáky, hniezda, drobné hlodavce alebo hmyz. Skontrolovať obloženie okolo komínov, ventilov a strešných okien, či nepresakuje.
Interiér | Pracovné dosky | Skontrolovať vydratý silikón pri dreze a zadnej stene. V prípade potreby doplniť.

## JAR
JAR |  |  | Dátum posledného dokončenia
Kategória | Aktivita | Popis | Dátum 1 | Dátum 2 | Dátum 3
Interiér | Podkrovie | Skontrolovať prípadné stopy po priesakoch. Skontrolovať izoláciu, v prípade potreby odstrániť alebo pridať. Skontrolovať prípadné stopy po vtákoch, drobných hlodavcoch atď. Skontrolovať, či je zabezpečené správne vetranie.
Vodovodné rozvody | Ohrievač vody | Prepláchnuť horúcou vodou, aby sa odstránili nahromadené usadeniny.
Elektrina a spotrebiče | Vykurovací a chladiaci systém | Celková kontrola kotla: skontrolovať prípadnú hrdzu, ukazovateľ na výmenníku tepla, správnu farba plameňa; skontrolovať prípadné nezvyčajné zvuky alebo smrad; skontrolovať stav ventilov. Odstrániť nečistoty okolo jednotiek.
Interiér | Dvere na sprchovom kúte/vani | Preskúšať, či správne doliehajú. V prípade potreby upraviť. Skontrolovať tesnenie, ak treba, obnoviť ho.
Exteriér | Terasy | Vydrhnúť oblasti napadnuté plesňou a ošetriť proti vzniku škvŕn od vody, plesniam a hubám.