## TRIMESTRAL
CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO RESIDENCIAL
TRIMESTRAL |  |  | Data da última verificação
Categoria | Atividade | Descrição | Data 1 | Data 2 | Data 3
Encanamento | Torneiras e chuveiros | Verificar se há vazamentos nas torneiras internas e externas. Limpar os ralos. Substituir as arruelas, se necessário.
Interior | Armários e acabamento | Aplicar um verniz na madeira.
Elétrica e eletrodomésticos | Tomadas e disjuntores | Testar o funcionamento.
Exterior | Jardinagem | Verificar a drenagem adequada.
Interior | Portas internas | Lubrificar as dobradiças.

## OUTONO
OUTONO |  |  | Data da última verificação
Categoria | Atividade | Descrição | Data 1 | Data 2 | Data 3
Encanamento | Válvulas de fechamento do encanamento | Inspecionar o funcionamento.
Interior | Bancadas | Verificar as juntas de acabamento e da pia. Vedar novamente, se necessário.
Elétrica e eletrodomésticos | Sistema de aquecimento | Manutenção da bomba de água e do sistema de aquecimento.
Exterior | Telhado | Verificar se há vazamentos. Verificar se há telhas rachadas, quebradas, soltas ou ausentes. Verificar se há pássaros, ninhos, insetos ou outros animais nas chaminés e outras aberturas. Verificar se há vazamentos no telhado, nas aberturas e nas claraboias.
Interior | Bancadas | Verificar as juntas de acabamento e da pia. Vedar novamente, se necessário.

## PRIMAVERA
PRIMAVERA |  |  | Data da última verificação
Categoria | Atividade | Descrição | Data 1 | Data 2 | Data 3
Interior | Sótão | Verificar se há vazamentos. Verificar o isolamento e remover ou adicionar, se necessário. Verificar se há alguma evidência de pássaros, animais, etc. Verificar se há ventilação adequada.
Encanamento | Aquecedor de água | Liberar a água quente para remover os sedimentos acumulados.
Elétrica e eletrodomésticos | Sistema de aquecimento e refrigeração | Inspeção geral do aquecedor: procurar por ferrugem, escamação no trocador de calor e cor de chama adequada, observar sons ou cheiros estranhos, e verificar a condição da ventilação. Remover os fragmentos ao redor da unidade.
Interior | Compartimentos do chuveiro e banheira | Inspecionar se o ajuste está adequado. Ajustar, se necessário. Inspecionar as juntas e vedar novamente, se necessário.
Exterior | Decks | Esfregar as áreas mofadas e tratar as manchas de água, bolor e fungos.