## 房屋维护计划
房屋维护计划
每季度 |  |  | 上次完成日期
类别 | 活动 | 说明 | 日期 1 | 日期 2 | 日期 3
管道系统 | 水龙头和淋浴头 | 检查内部和外部水龙头是否有泄漏。清洁透气口。必要时更换垫圈。
室内 | 木柜和装饰 | 涂上木材保护剂。
电气设备 | GFI 插座 | 测试是否正常运行。
室外 | 园林绿化 | 检查排水是否正常。
室内 | 室内门 | 润滑铰链。

## 秋季
秋季 |  |  | 上次完成日期
类别 | 活动 | 说明 | 日期 1 | 日期 2 | 日期 3
管道系统 | 管道切断阀 | 检查是否正常运行。
室内 | 台面 | 检查水槽和后挡板的分离情况。在必要位置填补空隙。
电气设备 | 供暖系统 | 维修供暖系统和热泵。
室外 | 房顶 | 检查泄漏。检查屋顶板是否损坏、松动或缺失。检查通风口和百叶窗是否有鸟、鸟巢、松鼠和昆虫。检查屋顶烟囱、通风口和天窗周围的防雨板是否有漏水。
室内 | 台面 | 检查水槽和后挡板的分离情况。在必要位置填补空隙。

## 春季
春季 |  |  | 上次完成日期
类别 | 活动 | 说明 | 日期 1 | 日期 2 | 日期 3
室内 | 阁楼 | 检查是否存在漏雨迹象。检查隔热保暖隔音情况，按需增减。检查是否有鸟、松鼠、浣熊的踪迹。检查通风是否正常。
管道系统 | 热水器 | 用热水冲洗，清除积攒的沉淀物。
电气设备 | 供暖和制冷系统 | 常规炉检：检查换热器是否生锈、结垢，火焰颜色是否正常；注意奇怪的声音或气味；检查通风情况。清除周围碎屑。
室内 | 浴室门/浴缸 | 检查安装是否恰当。必要时进行调整。检查堵缝，必要时重新填补。
室外 | 休息平台 | 擦洗发霉的区域，处理水渍、霉菌和真菌。